## Т.С. 1.1
Приложение № 1.1.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 1 “Реактиви и консумативи необходими за работата на КГА, модел ABL-800 - затворена система”
Реактиви и консумативи необходими за работата на КГА, модел ABL-800 - затворена система | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование
Уловител на съсиреци | бр. | 3750
Отпаден контейнер, еднократен | ml. | 1
Филтър за вентилатора | бр. | 1
Референтни мембрани | бр. | 4
K мембрани | бр. | 4
Ca мембрани | бр. | 4
Cl мембрани | бр. | 4
Na мембрани | бр. | 4
PCO2 мембрани | бр. | 4
PO2 мембрани | бр. | 4
Почистващ разтвор - Алкален | ml. | 500
Депротеинизиращ разтвор | ml. | 500
tHb калибриращ разтвор | бр. | 8
Почистващ разтвор с ензимна добавка | ml. | 2100
Калибриращ разтвор 1 | ml. | 4000
Калибриращ разтвор 2 | ml. | 4000
Промиващ разтвор | ml. | 72000
Референтен електрод | бр. | 1
pCO2 електрод | бр. | 1
pO2 електрод | бр. | 1
pH електрод | бр. | 1
K електрод | бр. | 1
Ca електрод | бр. | 1
Cl електрод | бр. | 1
Na електрод | бр. | 1
Калибриращ газ 1 | бр. | 5
Калибриращ газ 2 | бр. | 5
Контрола ниво 1 "AutoCheck 5+" | бр. | 90
Контрола ниво 2 "AutoCheck 5+" | бр. | 30
Контрола ниво 3 "AutoCheck 5+" | бр. | 30
Контрола ниво 4 "AutoCheck 5+" | бр. | 30
Адаптор за QUALICHECK ампули | бр. | 30
Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 | бр. | 1
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.2
Приложение № 1.2.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 2 “Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C_line - затворена система”
Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C_line - затворена система | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Biosen C Работен разтвор (2.5 l) | бр. | 25
Biosen C Дезинфекциращ разтвор | бр. | 4
Biosen C Депротеинизиращ разтвор (5x3 μl) | бр. | 5
Biosen C EasyCon Контрола нормална (1ml) | бр. | 50
Biosen C EasyCon Контрола патологична (1ml) | бр. | 3
Biosen C Хемолизиращи микроепруветки (1000x1ml) с капилярки(1000x20ul) | бр. | 40000
Biosen C Държател за капилярки | бр. | 4
Biosen C/S Чип сензор за измерване на глюкоза | бр. | 6
Biosen C Мулти стандарт 12 mmol/L (50x2 ml) | бр. | 3000
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.3
Приложение № 1.3.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 3 “Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300”
Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300 | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
ГЛЮКОЗА – GOD-PAP - Течен реактив - стабилизиран | ml. | 4000
АСПАРТАТ – АМИНОТРАНСФЕРАЗА- АсАТ /ГОТ/ | ml. | 7500
АЛАНИН – АМИНОТРАНСФЕРАЗА – АлАТ /ГПТ/ | ml. | 7500
КРЕАТИНКИНАЗА – КК Nac act. | ml. | 4000
КРЕАТИНКИНАЗА – КК - МВ | ml. | 2000
СЕРУМНО Fe - ферен/ферозин/ | ml. | 2000
НЕНАСИТЕН ЖЕЛЯЗО-СВЪРЗВАЩ КАПАЦИТЕТ - U.I.B.C. | ml. | 2000
БИЛИРУБИН ОБЩ | ml. | 8000
БИЛИРУБИН ДИРЕКТЕН | ml. | 8000
АЛБУМИН | ml. | 8000
У Р Е Я - Urease - GLDH | ml. | 6000
КРЕАТИНИН | ml. | 4500
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА - Uricase - РАР | ml. | 4500
ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ - CHOD - PAP | ml. | 7000
ХОЛЕСТЕРОЛ - HDL - директен | ml. | 1500
КАЛЦИЙ | ml. | 1500
НЕОРГ. ФОСФОР - Амониев фосфомолибдат - UV | ml. | 750
МАГНЕЗИЙ | ml. | 750
ТРИГЛИЦЕРИДИ - GPO - PAP | ml. | 5000
БЕЛТЪК В УРИНА - КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ - pyrogalol red | ml. | 500
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА – АФ | ml. | 4000
ГАМА – ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА – ГТП | ml. | 3000
HDL/LDL/CK-MB Контролен серум | ml. | 1000
Микроалбум - имунотурбидиметричен тест + калибратор | ml. | 500
Микроалбум - контрол | ml. | 500
АЛФА АМИЛАЗА | ml. | 2000
ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА /ЛДХ/ | ml. | 2000
БУТИРИЛХОЛИНЕСТЕРАЗА /ХЕ/ | ml. | 1000
ЛИПАЗА | ml. | 1000
МУЛТИКАЛИБРАТОР за калибриране на биохимични тестове | ml. | 40
КОНТРОЛНИ СЕРУМИ - ЕКЗАТРОЛ N | ml. | 1000
КОНТРОЛНИ СЕРУМИ ЕКЗАТРОЛ Р | ml. | 100
РЕАКЦИОННИ КЮВЕТИ ЗА "MINDRAY BS 300" | БР. | 3000
ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР ЗА BS 300 /оп. Мин. 500мл./ | ml. | 30000
ВОДНИ ФИЛТРИ ЗА "MINDRAY BS 300" | БР. | 4
Реагентно шише, високо (50 мл) за BS-300 | БР. | 50
Реагентно шише, ниско (50 мл) за BS-300 | БР. | 50
Промиващ разтвор 1 (алкален) за BS-300 (500 ml) | ml. | 100
Промиващ разтвор 2 (кисел) за BS-300 (500 ml) | ml. | 100
HbA 1 C direct | опаковка | 10
HbA 1 C control | опаковка | 5
HbA 1 C cal | опаковка | 3
CRP - турбодиметричен метод | опаковка | 12
D-Dimer | опаковка | 4
Total protein | ml. | 8000
Да се участва за всички позиции в обособената позиция
Да се приложат адаптирани програми за всички биохимични тестове за работа с посочения биохимичен анализатор - не предоставянето им ще води до отстраняване от участие.

## Т.С. 1.4
Приложение № 1.4.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 4 “Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200Е”
Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200Е | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
ГЛЮКОЗА – GOD-PAP - Течен реактив - стабилизиран | ml. | 2000
АСПАРТАТ – АМИНОТРАНСФЕРАЗА- АсАТ /ГОТ/ | ml. | 4500
АЛАНИН – АМИНОТРАНСФЕРАЗА – АлАТ /ГПТ/ | ml. | 4500
КРЕАТИНКИНАЗА – КК Nac act. | ml. | 2000
КРЕАТИНКИНАЗА – КК - МВ | ml. | 2000
СЕРУМНО Fe - ферен/ферозин/ | ml. | 1500
НЕНАСИТЕН ЖЕЛЯЗО-СВЪРЗВАЩ КАПАЦИТЕТ - U.I.B.C. | ml. | 1500
БИЛИРУБИН – ОБЩ - DMSO | ml. | 5000
БИЛИРУБИН – ДИРЕКТЕН - DMSO | ml. | 2200
АЛБУМИН | ml. | 5000
У Р Е Я - Urease - GLDH | ml. | 4500
КРЕАТИНИН-Яфе-кинетичен-за работа при 2º-8ºC | ml. | 3000
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА - Uricase - РАР | ml. | 2500
ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ - CHOD - PAP | ml. | 6000
ХОЛЕСТЕРОЛ HDL директен метод | ml. | 750
КАЛЦИЙ - Крезолфталеинкомплексонов м-д | ml. | 2000
НЕОРГ. ФОСФОР - Амониев фосфомолибдат - UV | ml. | 600
МАГНЕЗИЙ | ml. | 200
ТРИГЛИЦЕРИДИ - GPO - PAP | ml. | 4000
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА – АФ | ml. | 2500
ГАМА – ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА – ГТП | ml. | 2000
АЛФА АМИЛАЗА | ml. | 1400
ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА /ЛДХ/ | ml. | 1300
Алкален и киселинен разтвор за ежедневно почистване на пипетора | ml. | 50
Детергент за BS – 200E | ml. | 10000
Разтвор за почистване на шлаухите | ml. | 50
Кювети за BS-200E | ml. | 500
Да се участва за всички позиции в обособената позиция
Да се приложат адаптирани програми за всички биохимични тестове за работа с посочения биохимичен анализатор - не предоставянето им ще води до отстраняване от участие.

## Т.С. 1.5
Приложение № 1.5.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 5 “Реактиви за мануална работа”
РЕАКТИВИ ЗА МАНУАЛНА РАБОТА | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
CRP - латекс | опаковка | 18
D- dimer латекс | опаковка | 10
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.6
Приложение № 1.6.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 6 “Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор, модел BC-3000 Plus”
Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор, модел BC-3000 Plus | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Изотоничен разтвор (20 L) | л. | 2400
Промиващ разтвор (20 L) | л. | 1800
Лизиращ разтвор (500 ml) | л. | 30
Почистващ разтвор (100 ml) | мл. | 2400
Миеща станция за пипетор "MINDRAY BС 3000" | бр. | 2
Пипетор | бр. | 1
Въздушен филтър | бр. | 1
Двупътен клапан | бр. | 1
Червен накрайник за засмукване за "MINDRAY BС 3000" | бр. | 2
РАЗТВОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ на апертури и камери | бр. | 300
ПРИНТЕРНА ТЕРМОХАРТИЯ | бр. | 400
КОНТРОЛНА КРЪВ нормално, ниско и високо ниво | опаковка | 24
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.7
Приложение № 1.7.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 7 “Реактиви и консумативи необходими за работата на електролитен анализатор, модел ProLyte”
Реактиви и консумативи необходими за работата на електролитен анализатор, модел ProLyte | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Реагентен модул (800 ml) | оп. | 12
Електрод Cl | бр. | 1
Електрод K | бр. | 1
Електрод Nа | бр. | 1
Кит за поддръжка | бр. | 10
Помпени шлаухи | бр. | 2
Почистващ разтвор (1x100 ml) | бр. | 5
Хартия за принтера | бр. | 30
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.8
Приложение № 1.8.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 8 “Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел AIA-360”
Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел AIA-360 | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
TOSOH Реактив FT3 ( 20 теста) | бр тест | 800
TOSOH Реактив TSH (20 теста) | бр тест | 3000
TOSOH Реактиви FT4 (20 теста) | бр тест | 3000
TOSOH Реактив Intact PTH (20 теста) | бр тест | 100
TOSOH Реактив LHII (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив FSH (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив Prolactin (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив HCG (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив Estradiol (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив Progesterone (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив Testosterone (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив cTnl 3rd-Gen (20 теста) | бр тест | 6000
TOSOH Реактив CEA (20 теста) | бр тест | 1000
TOSOH Реактив AFP (20 теста) | бр тест | 1000
TOSOH Реактив PSAII (20 теста) | бр тест | 1000
TOSOH Реактив SLa (GI-19-9) (20 теста) | бр тест | 1000
TOSOH Реактив OVCA (CA-125) (20 теста) | бр тест | 1000
TOSOH Реактив 27.29 (BR- 15-3) (20 теста) | бр тест | 1000
дилуент за 27.29 | опаковка | 4
TOSOH Реактив B-HCG (20 теста) | бр тест | 500
TOSOH Реактив Cortisol (20 теста) | бр тест | 500
КАЛИБРАТОРИ
TOSOH Калибратор TT3 (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор TSH (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор FT4 (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор Intact PTH (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор LH II (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор FSH (2x2 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор Prolactin (2x2 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор HCG (2x2 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор Estradiol (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор Progesteron (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор Testosterone (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор AFP (2x2 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор PSA II (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор SLa (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор OVCA (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор 27.29 (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор B-HCG (2x2 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор HGH (2x6 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор IgE II (2x2 нива) | бр. | 12
TOSOH Калибратор Cortisol (2x6 нива) | бр. | 12
КОНТРОЛНИ МАТЕРИАЛИ
TOSOH Контролен материал Multi-analyte (2x3нива) | бр. | 40
СИСТЕМНИ РЕАКТИВИ
TOSOH Реактив Substrate II (2x100 ml) | опаковка | 36
TOSOH Миещ концентрат (4x100 ml) | опаковка | 40
TOSOH Дилуент концентрат (4x100 ml) | опаковка | 40
TOSOH Стандартизиращи купички (20 бр. в к-т) | опаковка | 1000
Купички за пробата за AIA (1000 бр. в к-т) | опаковка | 600
Хартия за принтера | бр. | 60
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.9.
Приложение № 1.9.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 9 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматичен коагулометър "Thrombolyser Compact”
Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър "Thrombolyser Compact " | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Тромбопластин | опаковка | 250
Кефалин каол. Време aPTT | опаковка | 120
Буфер за ККВ/CaCl 0.025M/ | опаковка | 100
Фибриноген | опаковка | 200
Мултиконтрол - абн. плазма | опаковка | 60
Мултиконтрол - норм. плазма | опаковка | 60
Контролна плазма - нормална | опаковка | 60
Контролна плазма - висока | опаковка | 60
Контролна плазма - ниска | опаковка | 60
Касети с кювети за "Thrombolyser Compact" | опаковка | 30
Купички за пробата за "Thrombolyser Compact" | опаковка | 5
Каолин суспензия 0,5г/л | опаковка | 1
Каолин суспензия 3г/л | опаковка | 1
Почистващ разтвор за "Thrombolyser Compact" | опаковка | 20
Почистващ стик за "Thrombolyser Compact" | опаковка | 5
Уплътнение за бутало "Thrombolyser Compact" | брой | 2
Халогенна лампа за "Thrombolyser Compact" | брой | 3
Воден филтър "Thrombolyser Compact" | брой | 3
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.10
Приложение № 1.10.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 10 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800”
Реактиви и консумативи за автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800 | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Тест-лента за урина H10-800 (100 бр. в к-т) | опаковка | 250
Тест-лента за урина Н12-800 (100 бр. в к-т) +аскорбинова киселина и микроалбумиин | опаковка | 50
Тест-лента за урина H13-Cr (100 бр. в к-т) | опаковка | 20
H-800 Почистващ разтвор за шлаухите | опаковка | 10 по 200мл.
Уринен контролен материaл, положителен, 8 ml | опаковка | 20 по 8мл.
Уринен контролен материал, отрицателен (8 ml) | опаковка | 20 по 8мл.
Хартия за принтера за H-800 - 57mm | опаковка | 10 по 57мм
Тест-лента за Глюказа - (100 бр. в к-т) | опаковка | 20оп.
Тест-лента за Кетони - (100 бр. в к-т) | опаковка | 60оп.
Тест-лента Глюкоза + Кетони (100 бр. в к-т) | опаковка | 20оп.
FUS- 100 Дилуент 500 мл. | опаковка | 2 по 500мл.
FUS-100 Контролен материал, отрицателен | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Контролен материал, положителен | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Почистващ разтвор детергент 500мл | опаковка | 30 по 500мл.
FUS-100 Реактив за настройка на фокуса 125мл | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Стандарт (125 ml) | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Шийт Флуид (20 L) | опаковка | 20 по 20л.
ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР ЗА ШЛАУХИТЕ / 500мл./ | ml. | 20000
Да се участва за всички позиции в обособената позиция