ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА МЕДИЦИНСКАТА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА НАМИРАЩА СЕ В

„МБАЛ – ХАСКОВО“ АД ГР. ХАСКОВО

| № | Модел | Брой |
| --- | --- | --- |
|  | ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | ЕКГ BTL-08 3кан. | 1 |
| 2 | Монитор пациентен МА 301 | 1 |
| 3 | Електронен спирометър SPIROBANK-G | 1 |
| 4 | Микроскоп Ампливал | 1 |
| 5 | Перфузор ИП 2/50 | 1 |
| 6 | Инхалатор | 1 |
| * | ЕКГ апарат СМ 600 в гаранция до 21.10.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | ЕКГ АТ-1 3кан | 1 |
| 2 | Монитор пациентен МА 301 | 1 |
| 3 | Монитор пациентен МА 301 | 1 |
| 4 | Микроскоп Ампливал | 1 |
| 5 | ЕКГ АТ-1 3кан | 1 |
| 6 | Ултразвуков апарат GE Logic C3 | 1 |
| 7 | Спирометър | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ТРЕТО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | Велострет тест система | 1 |
| 2 | Велоергометър Ергомед с пац.монитор и ЕКГ | 1 |
| 3 | Аппарат – Сервокард - дефибрилатор | 1 |
| 4 | ЕКГ Кардиостат 1-3 канален | 1 |
| 5 | ЕКГ аппарат Кардиовит АТ 1-3 канален | 1 |
| 6 | Ехокардиограф Sонос | 1 |
| 7 | Инфузионна помпа ИП 2/50 | 6 |
| 8 | Инфузионна помпа infusomat FMS | 2 |
| 9 | Инф.помпа- вакумертична | 1 |
| 10 | Перфузор Kомпакт | 2 |
| 11 | Перфузор прима 01 | 2 |
| 12 | Пациентен монитор BMP 300 | 2 |
| 13 | Пациентен монитор MMED 6000 DP | 3 |
| 14 | Пациентен монитор EDAN M8 | 1 |
| 15 | Пациентен монитор Диаскоп DS 521 | 1 |
| 16 | Дефибрилатор В2 | 1 |
| 17 | ЕКГ –Холтер Portraid | 1 |
| 18 | Ултразвуков апарат ДС – 6 | 1 |
| 19 | Дефибрилатор CU-ER5 | 1 |
| 20 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР М8В | 1 |
| 21 | Временен еднокухинен кардиостимулатор РАСЕ STAR | 2 |
| 22 | Бифазен ДЕФИБРИЛАТОР Cardio Aid 360 B | 1 |
| 23 | ИНФУЗИОННА ПОМПА 50С6Т | 12 |
| 24 | ИНФУЗИОННА ПОМПА 1500Н | 3 |
| 25 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР CARE VUE | 7 |
| 26 | Холтер за кръвно налягане | 1 |
| 27 | ГАЗОВ ЕО СТЕРИЛИЗАТОР AX 160L | 1 |
| 28 | Опаковачна машина GIMA D 500 | 1 |
| 29 | Централна мониторна станция | 1 |
| * | ЕКГ апарат СМ 1200 А в гаранция до 17.01.2015 | 3 |
| * | ЕКГ холтер СТ-082 в гаранция до 17.01.2015 | 1 |
| * | Дефибрилатор LIFE-POINT в гаранция до 26.06.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
| 1 | ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 2 | ЕКГ BTL – 08SD | 1 |
| 3 | ЕКГ 1222 | 1 |
| 3 | Операционна лампа ВН-400 | 1 |
| 4 | Операционна лампа DVE 10гнезда | 1 |
| 5 | Операционна лампа СМ40 | 1 |
| 6 | Операционна лампа L7412-II 12 | 1 |
| 7 | Операционна маса MAQUET | 1 |
| 8 | Операционна маса | 1 |
| 9 | Операционна маса Marinara | 1 |
| 10 | Операционна маса ТУ 64-1 | 2 |
| 11 | Електрокоагулатор Electrotom 200 | 1 |
| 12 | Електрокоагулатор Electrotom 620 | 3 |
| 13 | Аспирационна помпа 4010 | 1 |
| 14 | Аспирационна помпа fricar | 1 |
| 16 | Дефибрилатор 7867 | 1 |
| 17 | Аргонплазмен коагулатор - Berchtol | 1 |
| 18 | Монитор пациентен Diascope-1 | 1 |
| 19 | Пациентен монитор рс 9000 | 2 |
| 20 | Лапароскоп комплект | 1 |
| 21 | Операционна лампа Martin – D 7200 | 1 |
| 22 | Операционна лампа Кокиче | 1 |
| 23 | Операционна лампа HANAULUN | 1 |
| 24 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР CARE VUE | 2 |
| * | ЕКГ апарат СМ 600 в гаранция до 21.10.2015 | 1 |
| * | ЕКГ апарат ЕМ 301-В в гаранция до 02.06.2015 | 1 |
| * | Електронож SURTRON 120 в гаранция до 18.07.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | ЕКГ ВТL-08 SD ecg | 1 |
| 2 | Дефибрилатор Хелиге | 1 |
| 3 | Дефибрилатор S and W | 1 |
| 4 | Перфузор Perfuzor F | 2 |
| 5 | Пациентен монитор Datascope | 1 |
| 6 | Ехограф 3 D SOLO compact 1000 | 1 |
| 7 | Пациентен монитор РС 9000 | 2 |
| * | ЕКГ апарат СМ 600 в гаранция до 21.10.2015 | 2 |
| * | Пациентен монитор MMED8000C в гаранция до 31.01.2015 | 1 |
| * | Пациентен монитор iM 12 в гаранция до 12.03.2015 | 1 |
| * | Пациентен монитор iM 12 в гаранция до 12.03.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | Операционна лампа Martin-D 7200 | 1 |
| 2 | Монитор пациентен Diascope-1 | 1 |
| 3 | Аспирационна помпа fricar | 1 |
| 4 | Операционна маса Marivaara | 1 |
| 5 | Операционна маса DV H1 | 1 |
| 6 | Операционна маса BH | 1 |
| 7 | ЕКГ BTL-08 3кан. | 1 |
| 8 | Таванна операционна лампа 9 гнезда | 1 |
| 9 | Пациентен монитор MMED 6000 DP | 1 |
| 10 | Хирургически апарат ЕЛЕКТРОТОМ 620 | 1 |
| * | Електронож SURTRON 120 в гаранция до 10.05.2015 |  |
| № | Модел | Брой |
|  | УРОЛОГИЯ |  |
| 1 | Монитор Терминал “ | 1 |
| 2 | Операционна лампа СМ40 | 1 |
| 3 | Операционна лампа 9 бренера | 1 |
| 4 | Операционна лампа Кокиче | 1 |
| 5 | Маса рентгенова урологична | 1 |
| 6 | Операционна маса урологична ТУ 64-1 | 1 |
| 7 | Операционна маса Урологична | 1 |
| 8 | Дефибрилатор 78670 А | 1 |
| 9 | Електрокоагулатор Радиотом 617 | 1 |
| 10 | Аспирационна помпа 4010 | 2 |
| 11 | Ескулап – комплект ТУР – ОР903 | 2 |
| 12 | Електрокоагулатор Electrotom 200 | 1 |
| 13 | BTL – 08SD3ECG | 1 |
| 14 | Ултразвуков апарат Fukuda Denshi UF400 AX | 1 |
| 15 | Ендоскопска система Hawk T 3313 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | О Н Н Д |  |
| 1 | Монитор Капносат | 1 |
| 2 | Монитор пациентен 78833В | 4 |
| 3 | Лампа за фототерапия | 1 |
| 4 | Перфузор | 6 |
| 5 | Ларингоскоп комплект | 1 |
| 6 | Ултразвуков апарат Aloka | 1 |
| 7 | Пациентен монитор CARE VUE | 1 |
| * | Неонотален респиратор i Ternis Neo в гаранция до 18.11.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | АГО |  |
| 1 | Фетален монитор Cadence Basic | 2 |
| 2 | Колпоскоп KLP 21 | 1 |
| 3 | Ехограф Sonoline SL-1 | 1 |
| 4 | Амниоскоп СС 100 | 2 |
| 5 | Реанимационна маса | 1 |
| 6 | Операционна маса ТУ 64-1 | 1 |
| 7 | Операционна маса Marivaara | 1 |
| 8 | Операционна лампа Martin-D 7200 | 1 |
| 9 | Аспирационна помпа fricar | 1 |
| 10 | Монитор пациентен Diascope-1 | 1 |
| 11 | Лампа операционна с 4 бренера | 2 |
| 12 | Операционна лампа 9 гнезда | 1 |
| 13 | Пациентен монитор MMED6000DP | 1 |
| 14 | Фетален монитор SIMA | 1 |
| 15 | ЕКГ апарат BTL – 08 SD | 1 |
| 16 | Фотоколпоскоп | 1 |
| 17 | Стерилизатор – сух | 2 |
| 18 | Хурургически апарат Електротом | 1 |
| 19 | Операционна лампа Pentaled 9 FF | 1 |
| * | Фетален доплер FM-200 в гаранция до 12.03.2015 | 3 |
| * | Акушерски монитор iC 90 в гаранция до 12.03.2015 | 1 |
| * | ЕКГ ЕМ 301 В в гаранция до 02.06.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | РН метрична сонда Flexilog 2000 | 1 |
| 2 | Фиброгастроскоп FG-1 Z5 | 1 |
| 3 | Инхалатор PARY JUNIOR BOY-N | 2 |
| 4 | Инфузионна помпа Compact | 1 |
| 5 | Перфузор FM | 1 |
| 6 | Инфузионна помпа INFUSOMAT | 1 |
| 7 | Монитор пациентен MP20 JUNIOR | 2 |
| 8 | Монитор пациентен Diascope DS 521 | 1 |
| 9 | Монитор пациентен 78833В | 4 |
| 10 | ЕКГ АТ-1 3кан | 1 |
| 11 | Перфузор ИП 2/50 | 2 |
| 12 | Инхалатор Скала SC 125 | 1 |
| 13 | Ехограф Medison Pico | 1 |
| * | Инфузионни помпи SK-500 I в гаранция до 22.01.2015 | 6 |
| * | ЕКГ апарат ЕМ-301 В в гаранция до 02.06.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | ЕКГ BTL-08 3кан. | 1 |
| 2 | Перфузор ИП 2/50 | 2 |
| 3 | Лабораторна центрофуга Т30 | 1 |
| 4 | ЕКГ 1222 1кан | 1 |
| 5 | Монитор пациентен BMT 5221 | 2 |
| 6 | Аспирационна помпа ОХ10 | 1 |
| * | Инфузионни помпи SK-500 I в гаранция до 22.01.2015 | 3 |
| * | ЕКГ апарат ЕМ-301 В в гаранция до 02.06.2015 | 1 |
| * | Пациентен монитор iM 12 в гаранция до 09.07.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | НЕРВНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | Пациентен монитор | 6 |
| 2. | ЕКГ 3 канално | 1 |
| 3. | ЕКГ 1222 1 кананално | 1 |
| 4. | Инфузионна помпа | 3 |
| 5. | ЕЕГ / ЕМГ апарат | 1 |
| * | Инфузионни помпи JYB-1800Y в гаранция до 11.10.2015 | 10 |
| * | ЕКГ апарат СМ 600 в гаранция до 21.10.2015 | 1 |
| * | ЕКГ апарат ЕМ-301 В в гаранция до 02.06.2015 | 1 |
| * | Пациентни монитори с централна мониторна станция MMED8000C в гаранция до 25.10.2014 | 10 |
| № | Модел | Брой |
|  | ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | Операционен микроскоп | 2 |
| 2 | Офталмологичен юнит | 1 |
| 3 | Апарат Офтазон | 1 |
| 4 | IAG Лазер | 1 |
| 5 | Офталмологичен криоюнит | 1 |
| 6 | Апарат / проектор / за знаци | 1 |
| 7 | Прожекционен апарат | 1 |
| 8 | Периметър по Кугел | 1 |
| 9 | Факоемулсификатор ALLERGAN | 1 |
| 10 | Стерилизатор ОТО 12 | 1 |
| 11 | Операционна маса | 1 |
| 12 | Операционна лампа BH 400 | 1 |
| 13 | Операционна лампа Кокиче | 1 |
| 14 | Аспирационна помпа ПАМ 4/ 75 | 1 |
| 15 | Офталмоскопи ръчни | 5 |
| 16 | Воден стерилизатор Статум 5000 | 1 |
| 17 | Автокераторефрактометър | 1 |
| 18 | Електрокардиограф BTL - 08 | 1 |
| 19 | Тонометър HUVITZ | 1 |
| 20 | Пахиметър AccuPach | 1 |
| 21 | Ехограф А и Б -скен Axis | 1 |
| 22 | Ехограф Axis II | 1 |
| * | Зрителна таблица LCD Vision Sourse в гаранция до 30.10.2014 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ОАИЛ |  |
| 1 | Монитор DASH 3000 | 1 |
| 2 | Монитор DASH 2000 | 1 |
| 3 | Перфузор ИП 2/50 | 2 |
| 4 | Монитор Хелиге | 1 |
| 5 | ЕКГ 1222 – 1 кан. | 1 |
| 6 | Дефибрилатор DMS 600 | 1 |
| 7 | Дефибрилатор LIFEPAK 9P | 1 |
| 8 | Инфузионна помпа TERUNO STC 503 | 4 |
| 9 | Аспирационна помпа GOMCO | 2 |
| 10 | Аспирационна помпа торакална | 2 |
| 11 | Операционна лампа ВН-400 | 1 |
| 12 | Ларингоскоп | 1 |
| 13 | Пациентен монитор PC9000 (UP6000) | 4 |
| 14 | ЕКГ BTL 08 SD6 | 1 |
| 15 | Централна мониторна станция | 1 |
| 16 | ИНФУЗИОННА ПОМПА 50С6Т | 8 |
| 17 | ИНФУЗИОННА ПОМПА 1500Н | 1 |
| 18 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР CARE VUE | 10 |
| № | Модел | Брой |
|  | УНГ ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | Операционен микроскоп | 3 |
| 2 | Операционна лампа Кокиче | 1 |
| 3 | Операционна лампа ВН – 400- 4825 | 1 |
| 4 | Маса операционна | 1 |
| 5 | Маса операционна ДУМ -1 | 1 |
| 6 | Монитор пациентен ВМТ 5221 | 1 |
| 7 | Аспирационна помпа ОХ 10 | 1 |
| 8 | Езофагоскоп | 1 |
| 9 | Ларингоскоп | 1 |
| 10 | Бронхоскоп | 1 |
| 11 | ЕКГ 1222 1 кан. | 1 |
| 12 | Синусозон ЕСІІ-84 | 1 |
| 13 | Ларингостробоскоп TUR LS 2 | 1 |
| 14 | Аудиометър МА 31 | 1 |
| 15 | Олфактометър | 1 |
| 16 | Бужове ном. 10 до ном.30 по Шариер | 1 |
| 17 | Тимпанометър МI 24 | 2 |
| * | Лампа Ри Фокус в гаранция до 03.07.2014 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ФИЗИОТЕРАПИЯ |  |
| 1 | Магнит | 4 |
| 2 | Радар Луч 58-1 | 1 |
| 3 | УВЧ DIATERMED | 1 |
| 4 | УВЧ 66 | 1 |
| 5 | Интерферема ИФМ | 1 |
| 6 | Интерферема ИФМ | 1 |
| 7 | Немектродин 5 | 1 |
| 8 | Интервак 2Е2 | 1 |
| 9 | Галваностат | 2 |
| 10 | Дарсонвал Искра 1 | 1 |
| 11 | Ултразвук us 6 | 2 |
| 12 | Амплипулс-4 | 1 |
| 13 | Бипулсатор | 2 |
| 14 | Тонус | 2 |
| 15 | Тангентор TUR KVM-50-1DS | 2 |
| 16 | Електростимулатор LOTUS-8M | 1 |
| 17 | Ултразвуков инхалатор TUR USI 70 | 1 |
| 18 | Лампа Кварц | 3 |
| 19 | Лампа Солукс | 3 |
| 20 | Физиотерапевтичен апарат BTL - 5640 | 1 |
| 21 | Галваностат | 1 |
| 22 | Интерферема | 1 |
| 23 | Ултразвук U S 6 | 1 |
| 24 | Вана за топене на парафин | 1 |
| 25 | Камера за поддържане на работна температура | 1 |
| 26 | Аппарат BTL 5620 PULS | 1 |
| 27 | Физиотерапевтичен апарат Лотус 8 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ХЕМОДИАЛИЗА |  |
| 1 | Дефибрилатор BPK 331-P | 1 |
| 2 | Перфузор ИП 2/50 | 1 |
| 3 | ЕКГ 1222 1 кан | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | О Т Х |  |
| 1 | Система за изследване на хеп.В | 1 |
| 2 | XIV QUANTUM –ІІ / ЗА ИЗСЛ./ | 1 |
| 3 | Спекол 10 | 1 |
| 4 | Микроскоп | 3 |
| 7 | Микроскоп / Луминисцентен / | 1 |
| 8 | Термостат воден ТБ 50 | 2 |
| 10 | Автоклав ВК-75 | 2 |
| 12 | Дестилатор | 1 |
| 13 | Водна баня | 1 |
| 14 | Спекол 11 | 1 |
| 15 | Шоков фризер REVCO | 1 |
| 16 | Лабораторна центрофуга 12 S II | 1 |
| 17 | Хладилна центрофуга К 70 Д | 1 |
| 18 | Хладилна центрофуга Varifuge 3.0 | 1 |
| 19 | Лабораторна центрофуга К23 | 3 |
| 22 | Лабораторна центрофуга Т 32 - А | 1 |
| 23 | Центрофуга настолна – Megafuge 11 | 1 |
| 24 | Портативен Силър CR 6 – PS | 1 |
| 25 | Стационарен Силър - CR - 4 | 1 |
| 26 | Кръвен миксер за донорни торбички | 2 |
| 27 | Силър - CR - 2 | 1 |
| 28 | Водна баня BM 402 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ |  |
| 1 | Лабораторна центрофуга Т30 | 1 |
| 2 | Лабораторна центрофуга Т23 D | 1 |
| 3 | Лабораторна центрофуга Т32 A | 1 |
| 4 | Микроскоп | 4 |
| 5 | Спекол 11 | 1 |
| 6 | Вана термостатна РТБ МА | 1 |
| 7 | Коагулометър КС4А | 1 |
| 8 | Спектрофотометър POINT 180 | 1 |
| 9 | Термостат вТБ- 150 | 1 |
| 10 | Стерилизатор СЕЕ | 1 |
| 11 | Центрофуга Т 23 D | 2 |
| 12 | Центрофуга Т 24 D | 1 |
| 13 | Везна аналитична | 1 |
| 14 | Сушилня | 4 |
| * | Рол-миксер Marienfeld RM-5 в гаранция до 08.07.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| 1 | Графичен рентгенов апарат TUR-D 800 | 2 |
| 2 | Рентгенов апарат – SIRESKOP – CX графичен пост | 1 |
| 3 | Мобилен рентгенов апарат ARMAN-9L5 | 3 |
| 4 | Мамограф за популационен скрининг ITALRAY | 1 |
| 5 | Проявителна машина | 3 |
| 5 | Комбиниран рент.апарат – С + Г - PHILIPS | 1 |
| 7 | Комбиниран рентг.апарат С + Г SHIMADZU | 1 |
| 8 | Мобилен рентг.апарат Pollymobil –Siemens | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА |  |
| 1 | Ехо кардиограф Sonoline Versa Plus за доплер ехографии | 1 |
| 2 | Велоергометър FX 1 | 1 |
| 3 | ЕКГ АТ-1 3кан | 2 |
| 4 | Дефибрилатор BPK 331-P | 1 |
| 5 | Апарат за спирометрия Спирокомп 103 | 1 |
| 6 | Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия – Олимпус | 1 |
| 7 | Електрохирургичен апарат Ametom 820 с аргонов модул | 1 |
| * | Аспирационна помпа F-18 N в гаранция до 17.07.2015 | 1 |
| № | Модел | Брой |
|  | МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ |  |
| 1 | Термостaт TYP-WSH3 | 1 |
| 2 | Стерилизатор сух ССЕЕ 40 | 2 |
| 3 | Микроскоп ВИЛОВЕРТ | 1 |
| 4 | Микроскоп Лабовал 4 | 1 |
| 5 | Центрофуга Т30 | 1 |
| 6 | Водна баня | 1 |
| 7 | Автоклав ВК-75 | 2 |
| 8 | Стерилизатор на Кох | 2 |
| 9 | Термостат ТБ-150 | 2 |
| 10 | Термостат ТБ-50 | 1 |
| 11 | Дестилатор | 1 |
| 12 | Апарат за идентификация и антибиограми mini API | 1 |
| 13 | Миячка ТС 94 | 1 |
| 14 | Елайза Рийдер | 1 |

Апаратурата обозначена с * е гаранционна и се оферира цена за след гаранционна поддръжка.