Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД

Гр. Хасково 6300

Бул. Съединение №49

Тел. 038/ 606 701; 606 702;

Тел. центр.:038/ 606 700; 606 800;

e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ – ХАСКОВО АД”

ПРЕДМЕТЪТ НА ПОРЪЧКАТА Е ОБОСОБЕН В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА ХЕМОЛИНИИ ЗА АПАРАТИ ФРЕЗЕНИУС”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ХЕМОЛИНИИ ЗА АПАРАТИ ДИАЛОГ +”

Обект:  Обектът на поръчката е “Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ – Хасково АД” с две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на хемолинии за апарати Фрезениус” и обособена позиция № 2 „Доставка на хемолинии за апарати Диалог +”.

Поръчката съдържа  две обособени позиции, посочени в спецификацията, приложена в документацията и обявлението за откриването й. Участникът може да подаде оферта за една или и за двете обособени позиции.

Изисквания към медицинските изделия:

- Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46/2007 г.).

- Медицинските изделия трябва да отговарят на изискванията на БДС,  на международните стандарти и изискванията на Закона за медицинските изделия.

- Кандидатите или участниците трябва да представят валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия за които се отнася.

- Сертификат за качество, ISO 9001 : 2000, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя / копия в превод на сертификатите/.

- Декларации за съответствие на медицинските изделия с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо

- Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за изключително представителство на фирмата производител на предлаганите от кандидата или участника медицински изделия.

- Проспекти, каталози, спецификации от производителя, и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя - Приложение №1.

- През целият период на действие на договора изпълнителите нямат право да променят производителя на медицинските изделия,  с които са участвали в процедурата.

Срок за доставяне на лекарствените продукти:  Доставянето на лекарствените продукти трябва да се извършва в срок до 12 ( дванадесет ) часа, след получаване на заявка от Възложителя;   Лекарствените продукти се доставят от Изпълнителя, след получена заявка от страна на Възложителя, в която са посочени наименованието на лекарствените продукти и тяхното количество.

Срок за изпълнение:   Срокът за изпълнение на договора е 1 /една/ година и започва да тече от датата на сключване на договора, посочена в същия и като дата на подписването му.

Предлагана цена

Участниците предлагат цена по съответната фармацевтична позиция съгласно изискваното от възложителя.  Цената се предлага по реда, указан за ценовата оферта и при изпълнение на посочените изисквания.

Срок на годност на стоките

Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от Възложителя, следва да бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.

Начин и срок на плащане

Плащанията се извършват в лева, съгласно специалните и/или общи условия на сключения договор и чрез превод по банковата сметка на продавача /доставчик/ .

Място на изпълнението Всички стоки се доставят франко болничната аптека и стойността на доставката не се заплаща отделно от Възложителя, а следва да бъде включена в ценовото предложение на участника за съответната стока или да бъде за негова сметка.

Количествата на стоките са прогнозни в зависимост от нуждите на

лечебния процес в болницата и Възложителят не се задължава да ги закупува в пълния им обем.