## Sheet1
Приложение 1.10.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - ДОСТАВКА НА РЪКАВИЦИ
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Мярка | Количество за 12 м. | Производител | Държава производител | Количество в опаковка, предназначена за продажба
1 | Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 100000 |  |  |  | мостра
2 | Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие дебелина на пръстите 0.22 мм, на дланта 0.20 мм , на маншета 0.18 мм, усилие на опън до 28 Mpa, на скъсване до 19 N, AQL 1 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 20000 |  |  |  | мостра
3 | Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие, усилени, за ортопедия, кафяви дебелина на пръстите 0.33 мм, на дланта 0.24 мм , на маншета 0.20 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 27 N, разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 25000 |  |  |  | мостра
4 | Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие, с чувствителни пръсти за микрохирургия и офталмология, кафяви дебелина на пръстите 0.17мм, на дланта 0.16 мм , на маншета 0.16 мм, усилие на опън 26 Mpa, на скъсване 17 N, разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 15000 |  |  |  | мостра
5 | Ръкавици хирургични, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие и с алое, зелени PMS 337, дебелина на пръстите 0.17 мм, на дланта 0.16 мм , на маншета 0.15 мм, усилие на опън 29 Mpa, на скъсване 14 N,разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 20000 |  |  |  | мостра
6 | Ръкавици хирургически, стерилни, без латекс, неопренови, кафяви, за силно алергични към латекса оператори, дебелина на пръстите 0.22 мм, на дланта 0.18 мм , на маншета 0.17 мм, усилие на опън 18 Mpa, на скъсване 11 N,разтегливост 940 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 30000 |  |  |  | мостра
7 | Ръкавици латексови, стерилни, с дължина до лакета, 450 мм, за ефективна защита в акушерство и гинекология, дебелина на пръстите 0.38мм, на дланта 0.30 мм , усилие на опън мин. 14 Mpa, на скъсване мин. 4.5 N,разтегливост мин. 700 %, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test | чифт | №6-8 | 20000 |  |  |  | мостра
8 | Ръкавици латексови,без пудра, леко хлорирани,усилени с удължен маншет,сини,аутопсионни | чифт | L-XXL | 2500 |  |  |  | мостра
9 | Ръкавици полиетиленови, дамски и мъжки | оп.x 100 | пакет | 1000
10 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3578 | S | кутии | 2000 |  |  |  | мостра
11 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3579 | M | кутии | 2000
12 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3580 | L | кутии | 800
13 | Ръкавици нитрилови, нестерилни, без пудра | №7 | кутии | 200 |  |  |  | мостра
14 | Ръкавици нитрилови, нестерилни, без пудра | №7.5 | кутии | 200
15 | Ръкавици нитрилови, нестерилни, без пудра | №8 | кутии | 200