**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ПОТРЕБЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕЛ.ЕНЕРГИЯ в (kWh)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ГОДИНА** | **МЕСЕЦ** | **ИТН №** | **ИТН №** | **ИТН №** | **ИТН №** | **ИТН №** | **ИТН №** | **ОБЩО**  **ЗА**  **ВСИЧКИ**  **ИТН** |
|  |  |  | **4280492** | **1501406** | **1501401** | **1501405** | **1501404** | **1501403** |  |
| 1 | **2017** | **АВГУСТ** | 0 | 57781,44 | 37631,25 | 9264,99 | 27190,98 | 44,505 | **131913,165** |
| 2 | **2017** | **СЕПТЕМВРИ** | 0 | 45434,55 | 31161,3 | 7430,85 | 19877,24 | 64,1775 | **103968,118** |
| 3 | **2017** | **ОКТОМВРИ** | 0 | 68736,09 | 49591,56 | 11832,51 | 31254,71 | 54,3375 | **161469,208** |
| 4 | **2017** | **НОЕМВРИ** | 0 | 106211,01 | 79375,02 | 21880,11 | 65603,25 | 182,19 | **273251,58** |
| 5 | **2017** | **ДЕКЕМВРИ** | 11351,82 | 130810,62 | 95879,73 | 27962,73 | 83461,73 | 110,1525 | **349576,783** |
| 6 | **2018** | **ЯНУАРИ** | 24035,385 | 138877,8 | 115275,4 | 31602,39 | 98222,79 | 148,8 | **408162,565** |
| 7 | **2018** | **ФЕВРУАРИ** | 59196,18 | 79720,74 | 97864,23 | 29173,56 | 95048,66 | 288 | **361291,37** |
| 8 | **2018** | **МАРТ** | 56566,2 | 74299,05 | 92036,34 | 27831,42 | 97246,7 | 71,94 | **348051,65** |
| 9 | **2018** | **АПРИЛ** | 30596,28 | 33937,26 | 41743,05 | 10582,5 | 30262,04 | 14,76 | **147135,89** |
| 10 | **2018** | **МАЙ** | 24823,65 | 25704,78 | 31729,17 | 7188,18 | 18878,06 | 38,6925 | **108362,533** |
| 11 | **2018** | **ЮНИ** | 25193,64 | 25516,95 | 31421,19 | 7323,93 | 20247,48 | 87,855 | **109791,045** |
| 12 | **2018** | **ЮЛИ** | 27969,93 | 29815,95 | 32888,19 | 7939,8 | 22514,34 | 76,53 | **121204,74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2624178,65** |