ТЕХНИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

„ Доставка на болнични легла и шкафчета за нуждите на Неврологично отделение при "МБАЛ-Хасково" АД „

| № | Наименование | Техническа спецификация | Мяр ка | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БОЛНИЧНО ЛЕГЛО | ТРИСЕКЦИОННО РЪЧНА СИСТЕМА ЗА ПОВДИГАНЕ АЛУМИНИЕВИ СТРАНИЧНИ РЕШЕТКИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУСКАНЕ НАДОЛУ МИНИМУМ ДВЕ КОЛЕЛА СЪС СПИРАЧКИ ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛИ С МИНИМУМ ДВЕ ДРЪЖКИ ОТ СТРАНА ЗА ПО-ЛЕСНО ПРИДВИЖВАНЕ НА ЛЕГЛОТО РАЗМЕРИ - ДЪЛЖИНА 220 СМ +/- 5 СМ., ШИРИНА 100СМ +/- 5 СМ., ВИСОЧИНА 50 СМ +/- 5 СМ. СТОЙКА ЗА ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ | Бр. | 10 |
| 2. | МАТРАК ЗА БОЛНИЧНО ЛЕГЛО КЪМ № 1 | СПОРЕД РАЗМЕРА НА ЛЕГЛОТО ТРИ СЕКЦИИ АНТИ-БАКТРИАЛНА НЕПРОМУКАЕМА МАТЕРИЯ ЦИП | Бр. | 10 |
| 3. | БОЛНИЧНО ЛЕГЛО | СТАЦИОНАРНО ЛЕГЛО РЕШЕТЪЧНА РАМКА ПОСТАВКА ЗА БОЛНИЧЕН КАРТОН РАЗМЕРИ ДЪЛЖИНА - 220 СМ +/- 5 СМ., ШИРИНА 95СМ +/- 5 СМ., ВИСОЧИНА 50 СМ +/- 5 СМ. ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛИ СТОЙКА ЗА ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ | Бр. | 40 |
| 4. | МАТРАК ЗА БОЛНИЧНО ЛЕГЛО КЪМ № 3 | СПОРЕД РАЗМЕРА НА ЛЕГЛОТО АНТИ-БАКТРИАЛНА НЕПРОМУКАЕМА МАТЕРИЯ ЦИП | Бр. | 40 |
| 5. | НОЩНО ШКАФЧЕ ЗА БОЛНИЧНИ СТАИ | ШКАФЧЕ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕКМЕДЖЕ ПОДВИЖНА МАСИЧКА ЗА ХРАНЕНЕ ЗАКАЧАЛКА ЗА КЪРПА ПОСТАВКА ЗА ЧАША ЧЕТИРИ КОЛЕЛА ВИСОЧИНА – ДО 80 СМ. ШИРИНА – ДО 50 СМ. ДЪЛЖИНА – ДО 50 СМ. | Бр. | 50 |